**AKARYAKIT İSTASYONLARI**

İstasyon muayenelerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve ilgili cevaplar aşağıda yer almaktadır.

**Buhar geri kazanım sistemine TS EN 16321-1 belgesi nasıl alabilirim?**

TS EN 16321-1 deney sertifikası TSE Konya Bölge Koordinatörlüğü tarafından verilmektedir.

İrtibat bilgileri için [tıklayınız](https://adminpanel.tse.org.tr/hakkimizda/birimlerimiz/?asp_highlight=konya&p_asid=1).

**Buhar geri kazanım sistemiyle periyodik muayene ilgili gerekli belge ve evraklar nelerdir?**

•       BGK Sistemi Uygunluk Belgesi/Raporu (TSE’den veya TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite bir kuruluştan TS EN 16321-1 Standardına göre alınan uygunluk belgesi/raporu)

•           ATEX Tip Onay Belgesi

•           MID Tip Onay Belgesi

•           Nefeslik Valfinin Akredite Kuruluştan veya TSE'den Periyodik Kontrol Belgesi

•           Yeni Devreye Alınmış İstasyonlarda Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış Sızdırmazlık Test Raporu

Mevcut İstasyonlarda ise son 10 Yıla ait Akredite Kuruluş veya TSE'den alınmış Sızdırmazlık Test Raporu

•           Akaryakıt İstasyonunun Ruhsatı/İskan Evrakı

•           Akaryakıt İstasyonunu BGK projesi (Üreticiler tarafından hazırlanmış ve onaylı; dispenserler, depolama tankları, bağlantı hatları vb. içeren)

•           Bağlantı Ekipmanlarının Uygunluk Belgeleri Veya Raporları

•           Ücret Dekontu