18.02.2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Yetkili Meslek Grupları ve Ekipman Grupları yeniden düzenlenmiştir.

Mezuniyetle ilgili problemler, eğitime almaya uygun musunuz hakkındaki sorular ve ekipmanları muayene, raporlama gibi ender sorularınız için

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

03122571690 ve isekipmanları@csgb.gov.tr

| Ekipman Grubu | Ekipman | Yetkili Meslek Grubu |
| --- | --- | --- |
| Basınçlı Kap ve Tesisatlar | Buhar ve kızgın su kazanları | - Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, kimya mühendisleri, imalat mühendisleri, uçak mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. |
|  | Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları |  |
|  | Kızgın yağ kazanları |  |
|  | Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) |  |
|  | Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) |  |
|  | Basınçlı hava ve gaz tankları |  |
|  | Kapalı genleşme tankları |  |
|  | Boyler ve akümülasyon tankları |  |
|  | Boyama makinaları (kazanları) |  |
|  | Kriyojenik tanklar |  |
|  | Buharlı pişirme kazanları |  |
|  | Otoklav |  |
|  | Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı |  |
|  | Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları |  |
| Kaldırma İletme Ekipmanları | Kablolu taşıma tesisatları | - Kaldırma ve iletme ekipmanlarının iskeleler hariç periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, imalat mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. İskelelerin periyodik kontrolleri ise yetkili olan; inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından, gemi inşası ile gemi bakım ve onarım işlerinde gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri ve gemi teknikerleri tarafından yapılır. |
|  | Krenler (köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri) |  |
|  | Vinçler ve kaldırma teçhizatları (monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme ve benzeri) |  |
|  | Endüstriyel araçlar (forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri) |  |
|  | Araç kaldırma liftleri |  |
|  | Kaldırma tablaları |  |
|  | Sütunlu çalışma platformları |  |
|  | Asılı erişim donanımları |  |
|  | Yükseltilebilen seyyar iş platformları |  |
|  | İnşaat asansörleri |  |
|  | Eğimli yük taşıma tertibatları |  |
|  | Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları |  |
|  | Servis asansörleri |  |
|  | Kren asansörleri |  |
|  | Yük asansörleri(1) |  |
|  | Manipülatörler |  |
|  | Uçak yer destek donanımları(2) |  |
|  | Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar |  |
|  | Sürekli taşıma donanımları (konveyörler) |  |
|  | Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, manyetik kaldırıcı ve benzeri) |  |
| İskeleler | Yapı iskeleleri | - İnşaat mühendisleri - Makine mühendisleri - İnşaat, yapı, makine veya metal eğitim bölümü mezunu teknik öğretmenler - İnşaat teknikeri - İnşaat yüksek teknikerleri |
|  | Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler) |  |
|  | Gemi inşası, bakım, onarımında kullanılan iskeleler | - Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi - Gemi teknikeri |
| Tesisatlar 1 - Elektrik Grubu Ekipmanlar | Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı | - Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, akümülatör, transformatör, jeneratör, katodik koruma tesisatı ile benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri yetkili olan; elektrik mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri ve elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 1 kV ve daha düşük gerilime sahip tesisatlar ile yangın algılama ve uyarı sistemleri için yukarıda sayılan unvanların yanı sıra yetkili olan elektronik mühendisleri de periyodik kontrol gerçekleştirebilir. Akümülatör ve katodik koruma tesisatları için yukarıda sayılan unvanların yanı sıra yetkili olan kimya mühendisleri de periyodik kontrol gerçekleştirebilir.2.3.3. Madde 2.3.2’de yer verilenlerin dışında kalan ve Tablo-3’te belirtilen tüm tesisatların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, imalat mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. |
|  | Yıldırımdan korunma tesisatı (kafes sistemi, hava sonlandırma çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner ve benzeri) |  |
|  | Akümülatör |  |
|  | Transformatör |  |
|  | Jeneratör |  |
|  | Katodik koruma tesisatı |  |
| Tesisatlar 2 - Elektrik Grubu Ekipmanlar | 1 kV ve daha düşük gerilime sahip tesisatlar |  |
|  | Yangın algılama ve uyarı sistemleri |  |
| Tesisatlar 3 | Yangın söndürme sistemleri, otomatik yağmurlama sistemleri, otomatik gazlı söndürme sistemleri, mutfak davlumbaz söndürme sistemleri (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, yangın dolapları, hidrant sistemi ve benzeri) |  |
|  | Portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme cihazları) |  |
|  | Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri |  |
|  | Havalandırma ve klima tesisatı |  |
| Tezgâhlar | Mekanik presler | Tezgâhların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, imalat mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Bir kısım tezgâhların periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-4’te belirtilmiştir. |
|  | Hidrolik presler |  |
|  | Hidrolik abkant presler |  |
|  | Pnömatik presler |  |
|  | Torna tezgahları |  |
|  | Ağaç işleme tezgahları |  |
|  | Freze tezgahları |  |
|  | Soğuk metal testereleri |  |
|  | Hareketsiz taşlama makineleri |  |
|  | Şerit testere (ağaç işleme makinaları) |  |
|  | İşleme merkezleri |  |
|  | Şerit testere (gıda işleme makineleri) |  |
|  | Delme makinaları |  |
|  | Giyotin makaslar |  |
|  | Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar |  |
| Endüstriyel raf ve kapılar | Endüstriyel raflar | Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, imalat mühendisleri, inşaat mühendisleri, inşaat, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, inşaat veya makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. |
|  | Endüstriyel kapılar |  |
| İş Makineleri | Sondaj makinaları | - makinelerinin periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisleri, imalat mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. |
|  | Çekici dozerler |  |
|  | Yükleyiciler |  |
|  | Kazıcı yükleyiciler |  |
|  | Hidrolik kazıcılar |  |
|  | Damperli kamyonlar |  |
|  | Skreyperler |  |
|  | Greyderler |  |
|  | Boru döşeyiciler |  |
|  | Trençerler |  |
|  | Toprak ve çöp sıkıştırıcılar |  |
|  | Halatlı kazıcılar |  |
|  | Yol düzeltme makinaları |  |
|  | Zemin stabilize makinaları |  |
|  | Zemin sıkıştırma makinaları |  |
|  | Asfaltlama makinaları |  |
|  | Beton ve harç için taşıma - püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası) |  |