**AKARYAKIT İSTASYONLARI**

İstasyon muayenelerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve ilgili cevaplar aşağıda yer almaktadır.

**Buhar geri kazanım sistemine TS EN 16321-1 belgesi nasıl alabilirim?**

TS EN 16321-1 deney sertifikası TSE Konya Bölge Koordinatörlüğü tarafından verilmektedir.

İrtibat bilgileri için [tıklayınız](https://adminpanel.tse.org.tr/hakkimizda/birimlerimiz/?asp_highlight=konya&p_asid=1).

**Buhar geri kazanım sistemiyle periyodik muayene ilgili gerekli belge ve evraklar nelerdir?**

•       BGK Sistemi Uygunluk Belgesi/Raporu (TSE’den veya TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite bir kuruluştan TS EN 16321-1 Standardına göre alınan uygunluk belgesi/raporu)

•           ATEX (Buharmetre, Hortum, Tabanca, Buhar pompasını içeren) Tip Onay Belgesi

•           Nefeslik Valfinin; Kurulumu Yapan Firma, Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den (marka, tip, kurulum adresi içeren) Muayene/Test Raporu/Belgesi

•           Yeni Devreye Alınmış İstasyonlarda Kurulumu yapan firma, Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış (kurulum adresi içeren) Sızdırmazlık Test Raporu

Mevcut İstasyonlarda İse Son 10 Yıla Ait Kurulumu yapan firma, Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış (kurulum adresi içeren) Sızdırmazlık Test Raporu

•           Akaryakıt İstasyonunun Ruhsatı/İskân Evrakı

•           Akaryakıt İstasyonunu BGK projesi (Üreticiler tarafından hazırlanmış ve onaylı; dispenserler, depolama tankları, bağlantı hatları vb. içeren)

•           Ücret Dekontu

• Dispenser etiket fotoğrafları

• Benzin tanklarının etiket fotoğrafları