**Terminale ne zamana kadar buhar geri kazanım sistemini kurup belge almam ve muayene yaptırmam gerekiyor?**

Terminallerin yıllık ürün çıktı miktarlarına ve yeni depolama tankı ve terminallere göre tarihler ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1) Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller için 1/1/2021 tarihinde,

2) Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2023 tarihinde,

3) Ürün çıktı miktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2024 tarihinde,

4) Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri için 1/1/2025 tarihinde

Belge ve muayene işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

**Buhar geri kazanım sistemiyle periyodik muayene ilgili gerekli belge ve evraklar nelerdir?**

•           BGK Sistemi Vaziyet Planı

•           Yer Üstü Depolama Tanklarının Dış Duvar ve Tavanlarının Boyasının RAL Kodunu Gösteren Belge/Rapor vb. Doküman

•           Nefeslik Valfinin; Kurulumu Yapan Firma, Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den (marka, tip, kurulum adresi içeren) Kontrol Muayene/Test Raporu/Belgesi

•           Buhar Geri Kazanım Ünitesi Çıkışındaki UOB Emisyon Değerlerini Gösteren (Son 3 Yıl) Çevre Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluştan Alınmış Belge

•           Mevcut Terminallerde Son 3 Yılın, Yeni Terminallerde İse Kurulduğu Günden Sonraki Benzin ve Nafta Depolama Kapasitesini Gösteren Belge

•           Mevcut Terminallerde Son 3 Yılın, Yeni Terminallerde İse Kurulduğu Günden Sonraki Benzin ve Nafta Çıktı Miktarını Gösteren Belge

•           Yeni Devreye Alınmış Terminallerde En Az 1 Barda Yapılmış Kurulumu yapan firma, Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış Sızdırmazlık Test Raporu

Mevcut Terminallerde İse Son 10 Yıla Ait Kurulumu yapan firma, Üretici, Akredite Kuruluş veya TSE'den Alınmış (kurulum adresi içeren) Sızdırmazlık Test Raporu

•           Dolum Adaları Vaziyet Planı (alttan ve üstten dolum noktalarını gösteren)

•           Buhar Kaçak/Sızıntı Sensörlerine Ait Son Bir Yıla Ait Periyodik Bakım/Muayene Kayıtları

•           Ücret Dekontu